Vakum Etüv Teknik Şartname

Kullanılabilir hacim : 25 lt

Sıcaklık Çalışma Aralığı : Ortam Sıcaklığı +5 ºC / 250 ºC

Kontrol Sistemi : PID & MP

Sıcaklık Sensörü: Fe - Const.

Vakum Derecesiı : 10 ~ 760 mmHg / 1 ~ -1 bar

Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti : ± 0,1 ºC

Zamanlayıcı : 1 dak. - 99 saat 59 dakika+ Süresiz Çalışma

Raf Sayısı : 1

Güvenlik Termostatı : Gaz Genleşmeli Termostat (50 ºC -300 ºC)

Güç Değerleri : 220 V, 50 Hz.

İç Yüzey Yapısı : Paslanmaz Çelik İç Hazne

Dış Yüzey Yapısı : Paslanmaya Karşı Korumalı

Elektrostatik Toz Boyalı Çelik

Kurulu Güç (Watt):2500 w