MOUSE FORKHEAD BOX PROETIN O3, FOXO3 ELISA KİT YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.061ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 0.1-40ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.

MOUSE SİRTUİN 1,SIRT1 ELISA KIT YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.13ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 0.3-90ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. kargo ile teslimat kabul edilmicektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.

MOUSE PARAOXONASE-1,PON1 ELISA KIT YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 2.39ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 5-600ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. kargo ile teslimat kabul edilmicektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.

MOUSE NUCLEAR FACTOR ERYTHROİD 2-RELATED FACTOR 2,NRF2 ELISA KİT  YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.108ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 0.2-60ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. kargo ile teslimat kabul edilmicektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.

MOUSE DCLK1,SERİNE;THERONİN PROTEİN KİNASE DCLK1 ELISA KİT YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 15.93ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 30-7000ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmemektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.

MOUSE ADVANCED OXİDATİON PROTEİN PRODUCTS (AOPP) ELISA YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.24ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 0.5-100ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmemektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.

MOUSE TUMOR NECROSİS FACTOR ALPHA(TNF-ALPHA) ELISA KİT YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 2.49ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 5-1000ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmemektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.

MOUSE INTERLEUKİN 1 (IL-1) ELISA KİT YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.29ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 0.5-200ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmemektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.

MOUSE ALPHA-SYNUCLEİN ELISA KIT YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE RAPORLANDIRILMASI ŞARTNAMESİ

- Numunelerin teslimi elden alınmalıdır, numunelerin çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi firmaya aittir.

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; fare serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.028ng/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 0.05-30ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif veren firma gerekli koşullarda talep edildiği taktirde teknik destek sağlamalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmemektir.

- Sonuç raporlandırması mutlaka eklenmelidir.

- Kit çalışmazsa, çalışma sonuçları tutarsız olduğunda çalışma firma tarafından tekrarlanmalıdır.