Floresan In vivo Deney Hayvanı Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi

- Dokulardan ve organizmalardan gelen floresan sinyalleri görüntüleyebilen ve analiz edebilen bir cihaz olmalı

- Sistem tümör görüntülemede, hücre takibinde, bitki görüntülemede, ilaç taşıyıcı sistem takibinde kullanılabilmeli

- Sistemde renkli kamera bulunmalı

- Çözünürlük 1392 x 1040 olmalı

- Cihazın boyutu 26x26x40 cm olmalıdır.

- In Vivo, Ex Vivo ve In Vitro görüntüleme imkanı sağlamalıdır.

- Sistemin mavi (GFP, FITC…), yeşil (RFP, Cy3…), kırmızı (Cy5.5, DiD…), NIR (Cy7, ICG…) renklerde 4 kanalı olmalı

- Resim çekme hızı 15 fps olmalı

- Dijital çıkış 24 bit olmalı

- Sistem kapalı olmalı