Human BDNF ELISA Kit

- Kit 96 testlik ambalaj şeklinde olmalıdır.

- Kit test tipi sandviç (niceliksel)olmalıdır.

- Kit algılama türü kolorimetrik olmalıdır.

- Kit insan serum, plazma, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit aralığı 31,25-2000 pg/ml olmalıdır.

- Kit hassasiyeti 18,75 pg/ml olmalıdır.

- Kit tahlil süresi 4 saat 30 dakika olmalıdır.

- Kit keskinliği Test içi CV: <%8, Testler arası CV: <% olmalıdır.

- Kit bileşenleri; Pre-Coated 96 Well Microplate-12 x 8 Well Strips; Lyopholized Standard-2 Vials; Sample Dilution Buffer-20ml; Biotinylated Detection Antibody-120µl; Antibody Dilution Buffer-10ml; HRP-Streptavidin Conjugate-120µl; SABC Dilution Buffer- 10ml; TMB Substrate- 10ml; Stop Solution -10ml; Wash Buffer (25X)- 30ml; Plate Sealers-5 Adhesive Strips; Foil Pouch-1 Zip-Sealed Pouch olmalıdır.

- Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)

- Antikor ile birlikte ücretsiz antikor kutusu verilmelidir.

- Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs. gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

- Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 4-6 hafta içinde yapılabilmelidir.

- Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Yetki belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.

- Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.

Human IGF1 ELISA Kit

- Kit 96 testlik ambalaj şeklinde olmalıdır.

- Kit test tipi sandviç (niceliksel)olmalıdır.

- Kit algılama türü kolorimetrik olmalıdır.

- Kit insan serum, plazma, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit aralığı 62.5-4000 pg/ml olmalıdır.

- Kit hassasiyeti 37.5 pg/ml olmalıdır.

- Kit tahlil süresi 4 saat 30 dakika olmalıdır.

- Kit keskinliği Test içi CV: <%8, Testler arası CV: <% olmalıdır.

- Kit bileşenleri: Kit içeriğinde; Pre-Coated 96 Well Microplate-12 x 8 Well Strips; Lyopholized Standard-2 Vials; Sample Dilution Buffer-20ml; Biotinylated Detection Antibody-120µl; Antibody Dilution Buffer-10ml; HRP-Streptavidin Conjugate-120µl; SABC Dilution Buffer- 10ml; TMB Substrate- 10ml; Stop Solution -10ml; Wash Buffer (25X)- 30ml; Plate Sealers-5 Adhesive Strips; Foil Pouch-1 Zip-Sealed Pouch olmalıdır.

- Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)

- Antikor ile birlikte ücretsiz antikor kutusu verilmelidir.

- Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs. gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

- Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 4-6 hafta içinde yapılabilmelidir.

- Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Yetki belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.

- Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.

Human IL-10 ELISA Kit

- Kit 96 testlik ambalaj şeklinde olmalıdır.

- Kit test tipi sandviç (niceliksel)olmalıdır.

- Kit algılama türü kolorimetrik olmalıdır.

- Kit insan serum, plazma, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit aralığı 7.813-500 pg/ml olmalıdır.

- Kit hassasiyeti 4.688 pg/ml olmalıdır.

- Kit tahlil süresi 4 saat 30 dakika olmalıdır.

- Kit keskinliği Test içi CV: <%8, Testler arası CV: <% olmalıdır.

- Kit bileşenleri: Pre-Coated 96 Well Microplate-12 x 8 Well Strips; Lyopholized Standard-2 Vials; Sample Dilution Buffer-20ml; Biotinylated Detection Antibody-120µl; Antibody Dilution Buffer-10ml; HRP-Streptavidin Conjugate-120µl; SABC Dilution Buffer- 10ml; TMB Substrate- 10ml; Stop Solution -10ml; Wash Buffer (25X)- 30ml; Plate Sealers-5 Adhesive Strips; Foil Pouch-1 Zip-Sealed Pouch olmalıdır.

- Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)

- Antikor ile birlikte ücretsiz antikor kutusu verilmelidir.

- Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs. gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

- Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 4-6 hafta içinde yapılabilmelidir.

- Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Yetki belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.

- Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.

Human IL-6 ELISA Kit

- Kit 96 testlik ambalaj şeklinde olmalıdır.

- Kit test tipi sandviç (niceliksel)olmalıdır.

- Kit algılama türü kolorimetrik olmalıdır.

- Kit insan serum, plazma, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit aralığı 4.688-300 pg/ml olmalıdır.

- Kit hassasiyeti 2.813 pg/ml olmalıdır.

- Kit tahlil süresi 4 saat 30 dakika olmalıdır.

- Kit keskinliği Test içi CV: <%8, Testler arası CV: <% olmalıdır.

- Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Pre-Coated 96 Well Microplate-12 x 8 Well Strips; Lyopholized Standard-2 Vials; Sample Dilution Buffer-20ml; Biotinylated Detection Antibody-120µl; Antibody Dilution Buffer-10ml; HRP-Streptavidin Conjugate-120µl; SABC Dilution Buffer- 10ml; TMB Substrate- 10ml; Stop Solution -10ml; Wash Buffer (25X)- 30ml; Plate Sealers-5 Adhesive Strips; Foil Pouch-1 Zip-Sealed Pouch olmalıdır.

- Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)

- Antikor ile birlikte ücretsiz antikor kutusu verilmelidir.

- Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs. gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

- Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 4-6 hafta içinde yapılabilmelidir.

- Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Yetki belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.

- Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.

Human TNF alpha ELISA Kit

- Kit 96 testlik ambalaj şeklinde olmalıdır.

- Kit test tipi sandviç (niceliksel)olmalıdır.

- Kit algılama türü kolorimetrik olmalıdır.

- Kit insan serum, plazma, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit aralığı 15.625-1000 pg/ml olmalıdır.

- Kit hassasiyeti 9.375 pg/ml olmalıdır.

- Kit tahlil süresi 4 saat 30 dakika olmalıdır.

- Kit keskinliği Test içi CV: <%8, Testler arası CV: <% olmalıdır.

- Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Pre-Coated 96 Well Microplate-12 x 8 Well Strips; Lyopholized Standard-2 Vials; Sample Dilution Buffer-20ml; Biotinylated Detection Antibody-120µl; Antibody Dilution Buffer-10ml; HRP-Streptavidin Conjugate-120µl; SABC Dilution Buffer- 10ml; TMB Substrate- 10ml; Stop Solution -10ml; Wash Buffer (25X)- 30ml; Plate Sealers-5 Adhesive Strips; Foil Pouch-1 Zip-Sealed Pouch olmalıdır.

- Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)

- Antikor ile birlikte ücretsiz antikor kutusu verilmelidir.

- Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs. gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

- Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 4-6 hafta içinde yapılabilmelidir.

- Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Yetki belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.

- Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.

Human TGF beta 1 ELISA Kit

- Kit 96 testlik ambalaj şeklinde olmalıdır.

- Kit test tipi sandviç (niceliksel)olmalıdır.

- Kit algılama türü kolorimetrik olmalıdır.

- Kit insan serum, plazma, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit aralığı 31.25-2000 pg/ml olmalıdır.

- Kit hassasiyeti 18.75 pg/ml olmalıdır.

- Kit tahlil süresi 4 saat 30 dakika olmalıdır.

- Kit keskinliği Test içi CV: <%8, Testler arası CV: <% olmalıdır.

- Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Pre-Coated 96 Well Microplate-12 x 8 Well Strips; Lyopholized Standard-2 Vials; Sample Dilution Buffer-20ml; Biotinylated Detection Antibody-120µl; Antibody Dilution Buffer-10ml; HRP-Streptavidin Conjugate-120µl; SABC Dilution Buffer- 10ml; TMB Substrate- 10ml; Stop Solution -10ml; Wash Buffer (25X)- 30ml; Plate Sealers-5 Adhesive Strips; Foil Pouch-1 Zip-Sealed Pouch olmalıdır.

- Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)

- Antikor ile birlikte ücretsiz antikor kutusu verilmelidir.

- Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs. gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

- Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 4-6 hafta içinde yapılabilmelidir.

- Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadı. Yetki belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.

- Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.

Human NFkB p105 ELISA Kit

- Kit 96 testlik ambalaj şeklinde olmalıdır.

- Kit test tipi sandviç (niceliksel)olmalıdır.

- Kit algılama türü kolorimetrik olmalıdır.

- Kit insan serum, plazma, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit aralığı 0.313-20 ng/ml olmalıdır.

- Kit hassasiyeti 0.188 ng/ml olmalıdır.

- Kit tahlil süresi 4 saat 30 dakika olmalıdır.

- Kit keskinliği Test içi CV: <%8, Testler arası CV: <% olmalıdır.

- Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Kit bileşenleri: Pre-Coated 96 Well Microplate-12 x 8 Well Strips; Lyopholized Standard-2 Vials; Sample Dilution Buffer-20ml; Biotinylated Detection Antibody-120µl; Antibody Dilution Buffer-10ml; HRP-Streptavidin Conjugate-120µl; SABC Dilution Buffer- 10ml; TMB Substrate- 10ml; Stop Solution -10ml; Wash Buffer (25X)- 30ml; Plate Sealers-5 Adhesive Strips; Foil Pouch-1 Zip-Sealed Pouch olmalıdır.

- Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün prospektüsünde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün prospektüsünü de birlikte iletmelidir (iletilen prospektüsün gerçekliğini kontrol için, online olarak üretici web sayfasından da ulaşabilmek üzere link de iletilmelidir)

- Antikor ile birlikte ücretsiz antikor kutusu verilmelidir.

- Ürün 6-8 hafta içinde, uygun ısı şartlarında teslim edilmelidir. (Ürün üretici stoklarında tükenme vs. gibi tedarikçi dışı sebeplerle daha geç teslim edilmesi durumunda, bu durum belgelendirilmek ve kullanıcı bildirilmek zorundadır). Ürün aktivitesini yitirmeyeceği uygun bir ısıda, soğuk zincirde teslim edilecektir. Nakliye sırasında ürünün uygun olmayan ısı şartları sebebiyle aktivitesini yitiren ürün, tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

- Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilmeli ve yeni ürün teslimatı 4-6 hafta içinde yapılabilmelidir.

- Teklif veren firma, üretici firma web sayfasında Türkiye distribütörü olarak listeleniyor olmalıdır. Ayrıca, teklif veren firma, teklif ettiği ürünün Türkiye resmi yetkili distribütörü olduğuna dair, üretici firmadan temin edilen imzalı belgeyi, Türkçe ve İngilizce olarak teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Yetki belgesini ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.

- Teknik şartnameye uygun ürün teklif edilmelidir. Şartnameye tam uyan ürün için şartnameye yanıt yazılarak altına, “Teklif ettiğimiz ürün teknik şartnamede belirtilen tüm şartlara uymaktadır ve firmamızın karşılaması gereken tüm şartları kabul ediyoruz. “Şartnameye “veya “firmamıza düşen sorumluluklara” uymama durumunda, alımın iptal edilerek ürünün ve ödemenin karşılıklı iade edilmesi durumunu kabul ediyoruz” şeklinde yazılarak, imza yetkisi bulunan firma yetkilisince imzalanıp kaşelenerek teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.