Teknik Şartname

- Dış kalite kontrol serumları uygun şartlarda bizzat kuruma firma personeli tarafından getirilmelidir.

- Dış kalite kontrol serumları düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı konsantrasyona sahip olmalıdır.

- Dış kalite kontrol serumlarının her biri en az 1.5ml olmalıdır.

- Dış kalite kontrol serumları tamamen likit olmalıdır herhangi bir ön işlem olmaksızın çalışılabilmelidir.

- Dış kalite kontrol için istekli firmalar teklif öncesinde proje yürütücüsü ile görüşmeli ve uygunluk almalıdır.

- Yılda en az 2 defa dış kalite kontrol olmalıdır, bir yıl içinde 2den fazla kalite kontrol servisi sunabilecek firmaların teklifi öncelikli bulunmasından dolayı istekli firma yılda kaç kez servis sunacağını şartname cevabında belirtmelidir.

- Dış kalite kontrol serumlarının geliş ve gidişlerindeki ısı elektronik olarak takip edilebilmelidir.

- Araştırmacı tarafından talep edilmesi durumunda dış kalite kontrol tekrarlanmalıdır.

- Teklif verilmeden önce ilgili laboratuvar ile görüşülüp ürün tanıtılması uygundur.