GENEL TÜKETİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel tüketim malzemeleri (Sarf malzemeler) için gerekli teknik özellikler aşağıdaki listede toplu halde verilmiştir.

Kalem adı: Aspartame 1 adet Özellikleri: - % 98 saflık derecesi - Açık formülü: (HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3) - 1000 gr

Kalem adı: Ammonıum Heptamolybdate Tetrahydrate, 1 adet Özellikleri: %99 saflık derecesi Açık formülü: (NH4)6Mo7O24.4H2O) • 250 gr

Kalem adı: SUCROSE, PH.EUR,USP, 1 adet Özellikleri: - %99 saflık derecesi - Açık formülü: (C12H22O11) - 1000 gr

Kalem adı: Midye (ZD-MD), 200 adet Özellikleri: - Tatlı su midyesi - Tatlısu Midyesi 4-9 Cm - Ortalama boyu 4-9 cm arasında olmalıdır. - Ortalama 1 saatte 30 litre suyu filtreleyip bakterilerden arındırmalıdır. - Laboratuvardan uygunluk alınmalıdır.

Kalem adı: Total Antioxidant Status (TAS) Özellikleri: - 125 Testlik Kit şeklinde

Kalem adı: Total Oxidant Status (TOS) Özellikleri: • 125 Testlik Kit şeklinde

Kalem adı: Protein Karbonil Analizi Özellikleri: • 100 Testlik Kit şeklinde

Kalem adı: Bradford Testi Özellikleri: • 150 Testlik Kit şeklinde

Kalem adı: Pipet ucu - sarı Özellikleri: 200 µl • 2 Paket (1 Paket = 1000 adet)

Kalem adı: Pipet ucu - mavi Özellikleri: 1000 µl • 2 Paket (1 Paket = 500 Adet)

Kalem adı: Tüp - mikrosantrfüj - P.P Özellikleri: 2,0 ml, kapaklı, sızdırmaz, yuvarlak tabanlı. • 3 Paket (1 Paket = 500 Adet)

Kalem adı: Rotor set (Homojenizatör için) Özellikleri: 50 ml, paslanmaz çelik, isolab marka cihazla uyumlu. • 1 Adet

Teknik Şartname (Kitler)

Ortak Özellik

- Tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

- Çalışma ile ilgili olarak teknik destek verilmelidir.

- Çalışma için gerekli olacak kan tüpü, eppendorf tüpü gibi tüm sarflar firma tarafından bedelsiz temin edilmelidir.

- Çalışma bütünlüğü açısından tüm testlere teklif verilecektir, kısmı teklife kapalıdır.

- Kitlerin içinde veya yanında uygun doku homojenizasyon tamponu ve sarfları da verilmelidir.

- Acil durumda firma analizlerin tamamlanabilmesi için tam otomatik cihaz desteği sunabilmelidir.

PROTEIN CARBONYL TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kitin reaktifleri likit olmalıdır

2- Kit içeriğinde reaktif-1:15ml, reaktif-2:25ml, standart 0.5ml olmalıdır.

3- Kitin içinde analiz yapılacak tüm numunelere yetecek kadar DNA ve RNA’ları uzaklaştırmak için Streptozocin solüsyonu olmalıdır.

4- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

5- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.

6- Kit ile 90 numune sonucu alınabilmelidir.

3. NESİL TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÖLÇÜM (TAS) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kitin metot yayını olmalıdır.

2- Kit içeriği Reaktif-1: 40ml, Reaktif-2:8ml, Kalibratör:3ml, Düşük kontrol:3ml, Yüksel kontrol 3ml den oluşmalıdır.

3- Kit kullanıma hazır tamamen likit olmalıdır.

4- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir.

5- Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir.

6- Kit, Serum ve heparinli Plazma, Plevra sıvısı, Beyin Omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut sıvılarında, doku, bitki-gıda ekstraklarında ve yağ örnekleriyle çalışılabilmeye imkân tanımalıdır.

7- 125 testlik ambalaj şeklinde olmalıdır.

8- Test aplikasyonları otomatik cihaza yapılmalıdır.

9- Firma acil durumlarda otomatik cihaz ile çalışma olanağı sağlamalıdır.

10- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

TOPLAM OKSİDAN STATUS (TOS) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kitin metot yayını olmalıdır.

2- Kit içeriği Reaktif-1: 40ml, Reaktif-2:8ml, Kalibratör:3ml, Düşük kontrol:3ml, Yüksel kontrol 3ml den oluşmalıdır. Tüm bileşenler likit olmalıdır. Herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

3- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir. 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

4- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden itibaren 2-8 derecede 6 ay stabil kalmalıdır.

5- Kit serum, heparinli plazma, plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut sıvılarında ve doku örnekleriyle çalışılabilmelidir.

6- Kit 125 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

7- Test aplikasyonları otomatik cihaza yapılmalıdır.

8- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

9- Firma acil durumlarda otomatik cihaz ile çalışma olanağı sağlamalıdır.

BRADFORD TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kitin reaktifleri likit olmalıdır

2- Kit 5x protein assay solution 20ml, protein stadardı 1ml olmalıdır.

3- Analiz süresi en fazla 30 dakika olmalıdır.

4- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.