

Teknik Şartnameler 


TEKNİK ŞARTNAMELER LİSTESİ

2024 yılı proje teklif çağrıları kapsamında ilan edilen  Gazi üniversitesi bilimsel araştırma projeleri kordinasyon birimi (BAP) tarafına sunmuş olduğumuz  ve <ATIK ISILARDAN ISI DEPOLAMA VE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ> başlıklı proje için hazırlanmış olan teknik şartnamelerin isimleri aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup teknik şartnameler Ek’te yer almaktadır.
	No
	İşin Konusu
	Türü

	1
	Tez projesi için malzeme alımı
	Malzeme alımı

	
	
	

	
	
	

	
	
	


EKLER

1) <Deney için malzeme alımı > Teknik Şartnamesi

Teknik Şartname: 

İşin Konusu: (tez projesi için malzeme alımı) Malzeme alımı Teknik Şartnamesi)

Bu şartname, proje uygulamasında yer alan üzere aşağıda belirtilen malların/hizmetlerin satın alınmasına/ yapım işine ilişkin uyulması zorunlu standart ve kalite hususları ile bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamaktadır.

1) Cihazlar aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda ve teknik özelliklere haiz olacaktır.

	Adı
	Teknik Özellikler
	Adet/Litre/plaka

	Likit Parafin.


	Likit Parafin- Sıvı - LP15 – 10 LT.


	10 L

	Termoelektrik jeneratör 
	 12 V 51.4 W 40x40 mm
	15

	Termoelektrik jeneratör
	 12 V 81 W 40x40 mm
	15

	Termokupl

	250 Derece K tipi termokupl


	15

	Epoksi reçine
	Ürün iki bileşenli olarak kullanılırken karışabilen tüplerde ve tabancasıyla birlikte olmalıdır
	10

	Rezistans 
	2500w 220v
	1

	Termostat 
	Röle Çıkışlı Dijital Termostat 12V Sıcaklık Kontrol Cihazı 
	1

	Plastik boru 1 boy
	TSE standartlarına uygun olacak

Pvc

Boru çapı ve uzunluğu 100*2000
	3


	Bakır Levha
	Bakır Levha 1*1000*2000
	1 plaka 18 kg

	Sıcak Su Sirkülasyon Pompası 
	Herhangi bir sirkilasyon pompası sıcak suyu sisteme pompalıcak hassasiyetli olacak
	1

	Bakır
	1 mm lik olanlarından 15*10  olacak şekilde yoksa 1 plaka olarak 
	1


2) Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır.

3) Donanım parçalarının tek tek veya birbirleri ile bağlanmış halde çalışabilmeleri için gerekli her türlü aksesuarlar, ara bağlantı ve elektrik kabloları, donanım ile birlikte teslim edilecektir.

4) Bütün Cihazlar en az 2 (iki) yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Bu garanti üreticiye, Türkiye temsilcisi varsa yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

5) Bütün donanım ve çevre birimleri için kullanıcı kılavuzları ve referans kitapları, belgeler, broşürler, sürücü ve kurulum disket ve/veya CD vb.leri ayrı ayrı sağlanmalıdır. Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları, belgeler vb. Türkçe olmalıdır.

