TEKNİK ŞARTNAME

Humerus Kemik Modeli

- Humerus kemik modeli biyomekanik çalışmaya uygun olmalıdır.

- Daha önce SCI dergide yayın olmuş biyomekanik çalışmada kullanılmış olmalıdır.

- 3. Jenerasyon kemik modeli olmalıdır.

- Hepsi sağ humerus olmalıdır.

- Kemiğin dışı kortikal içi spongioz kemikten oluşması gerekmektedir.

- Ürün insan doku hassasiyetine uygun olmalı

- Biyomekanik test için insan kemiğinin dayanabileceği gerçek yük kalitesinde olmalı

- Ürün tam anatomik olmalı

- Malzeme özellikleri[calcium carbonate(%15), çift komponentli yüksek dansite(400 kg/m^3)(%40), titanium dioxide solid (%35)]

- Ürün hammeddeleri ISO9001 VE ISO14001_EN uyunluluğu olmalıdır.