TEKNİK ŞARTNAME

| Kuartz Tüp | Tüpler kuvars malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Çap: 45mm, Boy : 100cm |
| --- | --- |
| Kuartz Kayıkçık | Kuartz Kayıkçıklar kuvars malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Boyutları : 35 mm x 120 mm olmalıdır. |