1) Anti-Chromogranin A antikoru, 500 µL Teknik Şartnamesi

- Fareden elde edilmiş monoclonal antibody olmalıdır.

- Isotype IgG1, kappa olmalıdır.

- Ürün, Human, Non-human primate, Pig, Rabbit, Rat örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün, Western Blot, Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P)), Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F)), Immunocytochemistry (ICC/IF) aplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün sıvı formda ve ürüne ait konsantrasyon 0.2 mg/ml olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 500 μL olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; Western Blot 1-2 μg/ml Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P)) 1:800, Immunocytochemistry (ICC/IF) 1:10-1:100 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- İmmunojen “Human pheochromocytoma” olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 60ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Antikora ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif veren firma teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

2) Citrate Buffer Teknik Şartnamesi

- Ürün uluslararası kalitede muadili olmalıdır.

- Ürün hacmi her bir paket için 1000 ml olmalıdır.

- Ürün 10 x Dilüe edilebilir sıvı formda olmalıdır ve 1.5% 2-butoxyethanol, ile 1% Hydrochloric acid içermelidir.

- İmmunohistokimyasal çalışmalarda kullanılabilmelidir.

- Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.

- PH’ı 6.0 olmalı

- Buffer çalışmadığı takdirde yetkili firma yenisi ile değiştirebilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

3) DAB Plus Chromogen & Substrate System 125 ml 1250 test Teknik Şartnamesi

- İmmunohistokimyasal boyama işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Bu ürün, DAB kromojen ve DAB substrat olmak üzere iki bileşenden oluşmalıdır.

- Bu bileşenler sıvı formda olmalıdır.

- Standart çalışma solüsyonu her 1ml DAB substratı için 1-2 damla DAB kromojen ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.

- 125 ml Substrat ve 7ml Kromojen şeklinde bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

- Barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

- Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif veren firma teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

4) IL10 Poliklonal Antikoru, 100 µg Teknik Şartnamesi

- Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.

- Isotype IgG olmalıdır.

- Ürün, Human, Mouse, Rat, Rabbit örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün, WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC) aplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürüne ait konsantrasyon 1μg/μl olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100 μL olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB 1:300-5000, ELISA 1:500-1000, IHC-P 1:200-400, IHC-F 1:100-500, IF(IHC-P) 1:50-200, IF(IHC-F)1:50-1:200, IF(ICC) 1:50-1:200 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- İmmunojen range’i 101-178/178 olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 60ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Antikora ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif veren firma teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

5) IL6 Monoklonal Antikoru, 100 µL Teknik Şartnamesi

- Fareden elde edilmiş monoclonal antibody olmalıdır.

- Isotype IgG2b olmalıdır.

- Ürün, Mouse ve Rat örnekleri için uygun olmalıdır.

- Ürün, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) aplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürüne ait konsantrasyon 2 mg/ml olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100 μL olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon veya konsantrasyon oranı; Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry (Paraffin) 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:1000 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- İmmunojen “Recombinant protein within Mouse IL-6 aa 1-211/211” olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 60ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Antikora ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif veren firma teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

6) Luxol Fast Blue Stain Kit (Myelin Stain) 100 Test Teknik Şartnamesi

- Parafin doku kesitlerinde boyama işlemine uygun olmalıdır.

- Kit içeriğinde aşağıda sıralanan maddeler olmalıdır:

i.	Luxol fast blue alcoholic solution	                    30 ml

ii.	Basic differentiating buffer	                    30 ml

iii.	Cresyl violet aqueous solution                          30 ml

iv.	Acid activation buffer	                                  30 ml

- 15 – 25 °C de saklanabilir olmalıdır.

- Ürün manuelinin beraberinde ayrıntılı boyama protokolü yer almalıdır.

- Ürün bilimsel araştırma amaçlı olmalıdır.

- Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün manuelinde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün manuelini de birlikte iletmelidir.

- Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 4-6 hafta içinde yapılacaktır.

7) Anti-Myeloperoxidase Antikoru, 100 µL Teknik Şartnamesi

- Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.

- Isotype IgG olmalıdır.

- Ürün, Human, Mouse, Rat örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün, ELISA, FCM, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC), ICC aplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürüne ait konsantrasyon 1 μg/μl olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100 μL olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; ELISA 1:500-1000, FCM 1:20-100, IHC-P 1:200-400, IHC-F 1:100-500, IF(IHC-P) 1:50-200, IF(IHC-F) 1:50-200, IF(ICC) 1:50-200, ICC 1:100-500 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- İmmunojen range’i “678-745/745” olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 60ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Antikora ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif veren firma teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

8) NFKB p65 (7G6) Monoklonal Antikoru, 100 µL Teknik Şartnamesi

- Fareden elde edilmiş monoclonal antibody olmalıdır.

- Isotype IgG olmalıdır.

- Ürün, Human, Rat örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün, IHC (Parafin), IF(ICC), Western Blot (WB) aplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürüne ait konsantrasyon 1μg/μl olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100 μL olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB için 1:300-5000, IHC (P) için 1:200-400, IF(ICC) için 1:50-200 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 60ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Antikora ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif veren firma teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

9) TNF-Alfa Poliklonal Antikoru, 100 µg Teknik Şartnamesi

- Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.

- Isotype IgG olmalıdır.

- Ürün, Human, Mouse, Rat örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün, IHC (Paraffin), IHC (Frozen), Immunocytochemistry (ICC/IF), Western Blot (WB) ve ELISA, Flow (FC) aplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün sıvı formda olmalı ve ürüne ait konsantrasyon 0.1mg/ml olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100 μg olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB için 1:1000, IHC (P) için 1:50, IHC-F için 1:50, ICC/IF için 1:100, ELISA için 1:50, Flow için 1:50 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- İmmunojen “mouse TNF-alpha ” olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 60ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Antikora ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif veren firma teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

10) Polymer HRP Kit Teknik Şartnamesi

- Üniversal kit, formalin-fikse parafin-gömülü dokularda Mikro Polymer yöntemiyle immünhistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- HRP Polymer özellikte olup, datasheet ile belgelenmelidir.

- Kit içeriğinde; 125ml Protein Block, 125ml Primer Antibody Enhancer, 125ml HRP Polymer bulunmalıdır.

- Fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanımalı, aynı anda çalışma yapılabilmeli, tavşan antikorları için ayrı bir prosedüre gerek olmamalıdır.

- Tüm solüsyonlar 125 ml’lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren 18 ay kullanım süresi olmalıdır.

- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Kitin barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

11) DPX Mounting Medium Lam-Lamel Kapatıcı100 ml lik Damlalıklı ambalajda Teknik Şartnamesi

- 100 ml’lik koyu, ışık geçirmeyen ambalajda teslim edilmelidir

- Ksilen içermelidir.

- Refraktif indeksi 1.25-1.50 arasında olmalıdır.

- Yoğunluk 0,910-0.935 g / cm3 olmalıdır.

- Histolojik ve mikroskobik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Viskozitesi 600-700 mPa.s(20 °C) olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

12) Dextran Sulfate Sodium Tuzu Teknik Şartnamesi

- CAS No: 9011-18-1 olmalıdır.

- Sülfür oranı %15-20 arasında olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 40.000 kD olmalıdır.

- Sıçanlarda kolit oluşturmak için uygun olmalıdır.

- Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi yazan etiket bulunmalıdır.

- Suda çözünebilir olmalıdır.

- Toz formda olmalıdır.

- 5 adet 100 gramlık paket halinde olmalıdır.