Teknik Şartname

KİT

Ortak Özellik

- Ürün teslimatında şartnamenin tüm maddeleri araştırmacı tarafından kontrol edilerek uygunluk verilmektedir.

- Tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

- Çalışma ile ilgili olarak teknik destek verilmelidir.

- Çalışma bütünlüğü açısından tüm testlere teklif verilmelidir, kısmı teklife kapalıdır.

- Analizlerin tamamlanabilmesi için tam otomatik cihaz desteği verilmelidir.

Insulin Testi Kit Şartnamesi

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 4.5 µlU/ml - 300 µlU/ml olmalıdır.

Total Kolesterol Şartname

1- Kitin reaktif tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml  Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Trigliserid Şartname

1- Kitin reaktif tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml  Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

LDL Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml,Reaktif-2:20ml Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

HDL Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml,Reaktif-2:20ml Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Aspartat Aminotransferaz (AST) Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml,Reaktif-2:20ml Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Alanin aminotransferaz (ALT) Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml,Reaktif-2:20ml Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Adiponektin Testi Şartname

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 0.125-8 ng/mL olmalıdır.

Leptin Testi Kit Şartnamesi

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kit içeriğinde curve çizmek için standart dışında, değeri curve standardından farklı 2 kontrol solüsyonu olmalıdır.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 10.97 pg/ml - 8000 pg/ml olmalıdır.

Ghrelin Testi Şartname

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kit içeriğinde curve çizmek için standart dışında, değeri curve standardından farklı 2 kontrol solüsyonu olmalıdır.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 31 - 2000 pg/mL olmalıdır.

Laboratuvar Malzemesi

Numune Kabı

- 100 ml olmalıdır.

- 25 adet teslim edilmelidir.

- Numune kabı vida kapaklı olmalıdır.

- Numune kabı polipropilen yapıda olmalıdır.

Mikrotom Bıçağı

- Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Histoloji laboratuarında mikrotom üzerinde kesit alma işleminde kullanılmak üzere uygun tasarımda olmalıdır

- 50 adetlik paketlerde olmalıdır.

- Rutin kesit işlemlerinde sorunsuz kullanılmalıdır. İyi kalitede kesitlerin elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır.

- Yüksek kesit kalitesi sağlamalıdır.

- Çok kısa kırpma süresine sahip olmalıdır.

- Teflon kaplı, sürtünmeyi azaltır, çizikleri ve sıkışmaları  elimine edebilmelidir.

- Özellikleri laboratuvarımızda test edilerek uygunluk verilecektir.

- Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.

Rodajlı Lam

- Lamlar berrak,kirsiz ve tozsuz olmalıdır

- Yazılan yazılar belirgin olmalı ve hemen silinmemelidir

- Lamın bir yüzü rodajlı olmalıdır

- Pakette 50 adet olmalıdır.

Lamel

- 24X50 mm.ölçülerinde olmalıdır.

- Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

- Lameller berrak ve tozsuz olmalıdır.

- Pakette 100 adet olmalıdır.

Temizlik Solüsyonu Teknik Şartnamesi

- Saflık derecesi % 96 olmalıdır.

- Orijinal ambalajda olmalıdır.

- Temizlik amaçlı kullanılacaktır.

Ksilen  Teknik Şartnamesi

- 5 lt lik ambalajlarda olmalıdır.

- Ambalajlar eksik olmamalıdır.

- Histolojik çalışmalar için uygun olmalıdır.

Formaldehit Teknik Şartnamesi

- Kimyasal formülü cH20 olmalıdır.

- Rengi berrak olmalıdir.

- %37'luk tamponlu, histolojik çalışmalar için uygun olmalıdır.

- En fazla 2,5 lik ambalajlarda olmalıdır.

Boncuk Parafin  Teknik Şartnamesi

- Erime aralığı 56-58 derece olmalıdır.

- Birbirine yapışık olmamalıdır.

- 1 kg. lık ambalajlarda olmalıdır.

Entellan Teknik Şartnamesi

- Histokimyasal ve immunohistokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için uygun kapatma medyumu olmalıdır.

- En az 100 ml' lik güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajlarda olmalıdır.

- Suda çözünmemelidir.

- Düşük yoğunluklu ve çabuk kurumalıdır.

Bistüri ucu 20 numara

- Bistüri sapı ile uyumlu olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- 100 adetlik paketlerde teslim edilmelidir.

Sprague Dawley Rat Teknik Şartnamesi

Alınacak olan ratlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

-Deney Hayvan Türü: Sprague Dawley Rat

-Deney Hayvanı Yaşı: 8-10 haftalık

-Deney Hayvan Cinsiyeti: Erkek

-Deney Hayvan Sayısı: 25

-Deney Hayvanının Üretiminin Yapıldığı Yer: TC Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü tarafından deney hayvanları Üretim, Kullanım ve Tedarik’ ine ilişkin “Çalışma İzni” Ruhsatı olan bir merkezde ve orjinali belgelerle belli olan deney hayvanlarından Veteriner Hekim gözetiminde sağlıklı bir şekilde üretilmiş olmaları gerekmektedir.

-Temin edilecek deney hayvanları sağlıklı ve daha önce herhangi bir şekilde kullanılmamış, tedavi görmemiş olmalıdır.

-Teslim edilecek deney hayvanları canlı halde teslim edilecektir.

-Teslim edilecek deney hayvanlarının tüyleri, göz çevresi temiz, parlak olmalıdır.

-Sorumlu Veteriner Hekim tarafından sağlık muayene belgesi verilmiş olmalıdır.

- Standart nem ve ısı ayarlı odalarda standart yem ve su ile beslenmiş olmalıdır.

-Bakıldıkları kafesler AB standartlarına uygun olmalıdır.

-12 saat aydınlık 12 saat karanlık periyotta tutulmalıdır.

-Hayvanlar için kullanılan altlıklar temiz ve toz içermeyen materyallerden oluşmalıdır.

-Standart aydınlatma ve ses yalıtımı yapılmış odalarda bakılmalıdır.