Otomotiv Azot oksit (NO) için iç filtreli NOx Sensörü Şartnamesi

- Bosch BEA 550 kombi emisyon cihazı ile uyumlu olacaktır.

- Otomotiv emisyon gazı analiz cihazlarında nitrik oksit değerini ölçmek için uygun olacaktır.

- Çalışma Prensibi 3 elektrotlu elektrokimyasal tipte olacaktır.

- Ölçüm Aralığı: 0-5.000 ppm  olacaktır.

- Ölçüm hassasiyet: 0,05 ± 0,01 μA/ppm olacaktır.

- Tepki Süresi (T95): 20°C'de <8 Saniye olacaktır.

- Emisyon ölçüm cihazı Su filtresi takımı ile birlikte teslim edilecektir.

- Emisyon ölçüm cihazı prob takımı ile birlikte teslim edilecektir.