TEKNİK ŞARTNAME

Sarıçam Tomruk Teknik Şartnamesi

- I. sınıf,

- Çap: 15 Ø cm,

- Boy: 300 cm olacak.

İnşaat Demiri Teknik Şartnamesi

- Çap: 8 Ø mm,

- Boy: 1200 cm olacak.

Gijon Teknik Şartnamesi

- Çelik,

- Çap: 8 Ø mm,

- Boy: 1000 mm olacak.

Somun Teknik Şartnamesi

- Çelik,

- İç Boşluk Çapı: 8 Ø mm olacak (Fiberli altı köşeli somun).

Baş Kör Somun Teknik Şartnamesi

- Çelik,

- İç Boşluk Çapı: 8 Ø mm olacak, (Altı köşeli kör somun).

PU (Poliüretan Köpük) Teknik Şartnamesi

- Ağırlık: 600 gr/ 750 ml,

- Pipet ile olacak.

Rabis Teli (Sıva Teli) Teknik Şartnamesi

- Genişlik: 100 cm,

- Uzunluk: 400 cm,

- Kalınlık: İnce olacak.

Zımba Teli Teknik Şartnamesi

- Genişlik: 200mm,

- Uzunluk: 10 mm olacak.

Saplı Tel Fırça Teknik Şartnamesi

- Sapı ahşap malzemeden,

- Uzunluk: 25 cm,

- Fırça No: 5 olacak.

Boya Fırçası Teknik Şartnamesi

- Yükseklik: 25 cm,

- Genişlik: 8,95 cm,

- Derinlik: 1,49 cm,

- Fırça No: 4 olacak.

Rulo Fırça Teknik Şartnamesi

- Rulo Genişliği: 10 cm,

- Rulo genişliğine uygun 10 cm uçlu rulo sapı olacak.

Eldiven Teknik Şartnamesi

- Uzunluk: 27 cm,

- Nitril,

- İplik: % 100 Polyester olacak

Mala Teknik Şartnamesi

- Ahşap saplı,

- Çelik,

- No:24 olacak,

Zımpara Teknik Şartnamesi

- Su zımparası,

- Kum Yoğunluğu: 100,

- Ölçü: 23X28 olacak.

Transparan Yat Verniği Teknik Şartnamesi

- Üretan alkid reçine esaslı,

- Ahşap yüzey için uygun,

- Şeffaf (transparan ),

- UV ışınlarının etkilerine karşı dayanıklı, olacak.

Sentetik Tiner Teknik Şartnamesi

- Sentetik esaslı olacak.

Şarjlı Matkap Teknik Şartnamesi

- Akülü,

- Kömürsüz,

- Darbeli vidalama,

- Motor gücü: 20V olacak.

Matkap Ucu Teknik Şartnamesi

- Çap: 10 Ø mm,

- DIN: 340 standartında,

- Silindirik kaplı uzun matkap ucu, olacak.

Matkap Ucu Teknik Şartnamesi

- Çap: 8 Ø mm,

- Uzunluk:117mm, olacak.

Daire Testere Teknik Şartnamesi

- Çap: 350 Ø mm,

- Ölçü: 350 X 3,5/2,5 X 30 Z=54 ATB

- Elmas uçlu, Doğrama ve Gönyeleme testeresi,

- Masif testeresi, olacak

Şerit Testere Teknik Şartnamesi

- Uzunluk: 4,65m,

- Genişlik: 34 mm

- Kalınlık : 1,10 mm

- Çelik olacak.

Kiremit Tozu Teknik Şartnamesi

- Boyut: 0-1mm,

- Kil oranı yüksek topraktan yapılan kiremitten,

- Toz oranı %30 ’u geçmeyen,

- 25 kg’ lık torbalardan olacak.

Puzolan Kireç Teknik Şartnamesi

- Puzolanik kireç esaslı,

- Tek bileşenli,

- Elyaf takviyeli,

- Çimento içermeyen,

- 20 kg’lık torbalarda olacak.

Hamur Kireç Teknik Şartnamesi

- Yüksek nitelikli kalker kirecinden,

- Söndürülmüş,

- Renk: beyaz,

Çimento Teknik Şartnamesi

- Priz düzenleyici olarak alçı taşı ve minör ilave bileşenlerin öğütüldüğü,

- TS EN 197-1: 2012 standardına göre hazırlanmış,

- Gri renkli,

- 50 kg’lık torbalarda olacak.

Kum Teknik Şartnamesi

- Kurutulmuş ve elenmiş,

- Dereden elde edilen,

- Boyut: 0-3 mm olacak.

Yumurta Akı Teknik Şartnamesi

- Sarısından ayrılmış olarak kutularda muhafaza edilen,

- Pastörize edilmiş olacak.

Balmumu Teknik Şartnamesi

- Katkısız olacak.

Şeker Teknik Şartnamesi

- Şeker kamışı ya da şeker pancarından üretilmiş,

- Kristal, toz olacak.

Pirinç Teknik Şartnamesi

- Beyaz,

- Yerli baldo pirinç,

- İri taneli olacak.