TEKNİK ŞARTNAME

1-) Student Lab Basic System Cihazı; BSL 4 Yazılımı (Dersler ve  PRO ), BSL Laboratuvar Kılavuzu MANBSL4,Eğitmen Kılavuzu, Cevap Anahtarı, vb.) USB Kablosu, DC Adaptörü (110V/60Hz veya 220V/50Hz) ve Kablosu (ABD veya Euro) ile MP36 Veri Toplama Ünitesi 2 x Elektrot Uç Seti – SS2LB Tek Kullanımlık Elektrotlar (100/pk) – EL503 Aşındırıcı Pedler (10/pk) – ELPAD içeriğinde cihaz istenilmektedir.

2-) USB-6000 Dac Kartı ; Analog G/Ç, dijital G/Ç ve 32 bitlik bir sayaç sunar. USB‑6000, basit veri kaydı, taşınabilir ölçümler ve akademik laboratuvar deneyleri gibi uygulamalar için temel işlevler sağlar. Dahil edilen NI-DAQmx sürücüsü ve yapılandırma yardımcı programıda içerisinde yer almalıdır.

|  | Ürün Adı | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Student Lab Basic System Cihazı | 1 |
| 2 | USB-6000 Dac Kartı | 3 |

Prof. Dr. Fırat HARDALAÇ		Arş. Gör. Kubilay Ayturan

Proje Yürütücüsü	                              Proje Araştırmacısı

Doç. Dr. Uğurhan Kutbay

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü