SONİKATÖR (ULTRASONİK HOMOJENİZATÖR )

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz en az 7 inch LCD, dokunmatik ekrana sahip olmalıdır

- Cihaz 50 ml den 1000ml’ye kadar olan malzemelerin ultrasonik olarak parçalanmasında kullanılabilecektir.

- Cihaz en az 10 adet program hafızasına sahip olmalıdır.

- Cihaz’ın ultrasonik frekansı en az 20-25 KHZ olmalıdır.

- Cihaz’ın Ultrasonik gücü en az 1200 W olmalıdır.

- Cihaz gerçek zamanlı sıcaklık, frekans izleme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz’ın programlanabilir zamanlayıcısı 999 dakika ve ayarlanabilir pulse açma/kapama 1 saniyeden 10 saniyeye kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihazla birlikte ultrasonik ses dalgalarını engelleyecek izolasyonlu ses kabini verilecektir.

- Cihazla birlikte 15,20,25 mm çapında cihaza uyumlu titanyum uçlar verilmelidir.

- Cihazda opsiyonel olarak sıcaklık sensörü takılabilir olmalıdır.

- Cihaz’ın boyutları en fazla 580mmx390mmx465mm ağırlığı en fazla 15 kg, ses kabininin boyutları en fazla 480mmx480mmx570mm ağırlığı en fazla 14kg olmalıdır.

- Cihazın Ses yalıtım iç izolasyon kalınlığı en az 4.5 cm olmalıdır.

- Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup firma personeli tarafından elden teslimatlar kabul edilecektir.

- Gerekli eğitimler firma personeli tarafından verilecektir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.