Methanol (2,5 Lt)

- EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur standartlarına uygun olmalıdır.

- 67-56-1 cas numaralı, CH₃OH molekül formüllü ve 32.04 g/mol moleküler ağırlığında olmalıdır.

- En az % 99,9 saflıkta olmalıdır.

- 64.5 °C (1013 hPa) kaynama sıcaklığı, 0.792 g/cm3 (20 °C) yoğunluğu, -97.8 °C erime sıcaklığı ve 128 hPa (20 °C) buhar basıncına sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

- Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.