Doku takip kaseti, 40x28x0.7 mm, Teknik Şartnamesi

  - Ürün 250 adetlik ambalajda olmalıdır.

  - Kapaklı ve kare delikli olmalıdır.

  - Boyutları 40 x 28 x 0.7 mm olmalıdır.

  - Tüm dekalsifikasyon solüsyonları ve solventlerine karşı dirençli olmalıdır.

  - Numunelerin tanımlanması için yazım alanına sahiptir.

  - Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

İnsülin enjektörü, 1mL, 500adet/pk Teknik Şartnamesi

- Ürün tek kullanımlık olup, steril şırınga yapısına sahiptir, ambalaj bütünlüğü bozulmadan teslim edilmelidir.

- Ürün 1 mL’lik hacimde enjeksiyon işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün 3 P 0.45 x 13 mm; 26G x 1/2"; 1CC (1ml) özellikte olmalıdır.

- Ürün ambalaj miktarı 500adet /paket olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

5 cc Steril Enjektör, 250adet/pk Teknik Şartnamesi

- Ürün tek kullanımlık olup, steril şırınga yapısına sahiptir, ambalaj bütünlüğü bozulmadan teslim edilmelidir.

- Ürün 5 mL’lik hacimde enjeksiyon işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- %6 eğimli Luer uç ve 18G 38mm özelliklerine sahip olmalıdır.

- Ürün ambalaj miktarı 250adet /paket olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

Lamel No:1, 24x24 mm Teknik Şartnamesi

- Kalınlık numarası 11/2 olmalıdır.

- 24x24 mm, high –performance ve 0,170±0,005 mm özellikte olmalıdır

- 100 lük şeffaf plastik kutuda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

- Alım öncesi numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

Mikrotom Bıçağı MX35 Ultra (50'lik ambalajda) Teknik Şartnamesi

- Patoloji laboratuvarında kullanılmak üzere, mikrotom cihazı bıçak tutucusuna uygun tasarımda olmalı, rotari ve kızaklı mikrotomlarda kullanılabilmelidir.

- Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş ve çizik oluşturması özel teflon kaplaması ile önlenmiş olmalıdır.

- Standart ölçüleri 80x8x0,25 mm ve kesme ağzı 35 derece olmalıdır.

- Orjinal dispenser kutusunda 50 adet bıçak bulunmalıdır.

- Rutin kesme işlemlerinde sorunsuz kullanılmalı, iyi kalitede kesitler elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır.

- Farklı dokular için (sert doku, yumuşak doku, kemik dokusu) çeşitli bıçak seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Her bıçağın üzerinde üretici firmanın ismi yazmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Nitril Eldiven Teknik Şartnamesi

- Nitril, pudrasız ve mavi olmalıdır.

- S beden olmalıdır.

- 100’lük ambalajda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Numune kabı Teknik Şartnamesi

- 63x65 mm ebadında olmalıdır.

- PP malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Tek tek poşette ve aseptik özellikte olmalıdır.

- 120 ml hacminde olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır.

- Şeffaf olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Parafin kaseti mega, 28x40x13,6 mm, 50 adt/pk Teknik Şartnamesi

- Doku çalışmalarında kullanılan formol, etil alkol, ksilen gibi maddelere dayanıklı ve bu maddelerin dokuya ulaşmasını sağlayacak büyüklükte delikli ve kapaklı olmalıdır.

- 28x40x13,6 mm ölçülerinde olmalı ve büyük doku örnekleri ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Bir pakette 50 adet olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Pastör Pipeti Teknik Şartnamesi

- 3 ml hacminde olmalıdır.

- 150mm uzunlukta, taksimatlı olmalıdır.

- Tek tek poşetlenmiş ve steril olmalıdır.

- Ürün daha önce laboratuvarımızda kullanılmış bir marka olmalıdır veya teklif öncesinde numune verilmelidir.

- Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

- 100 adetlik ambalajlarda olmalıdır.

- 1 ml hacimde 26 damla olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Pastör Pipeti, Cam, 150 mm, Teknik Şartnamesi

- Ürün soda lime materyalden üretilmiş olmalıdır.

- Ürün 150 mm boyunda, ince ve uzun uçlu ve pamuksuz olmalıdır.

- Uç kısım çap ölçüleri; iç çap 1.1-1.2 mm ve dış çap 1.3-1.5 mm olmalıdır.

- Ürün DIN ISO 7712 standardına uygun olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 250 adet/kutu olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Pozitif Şarjlı Lam Teknik Şartnamesi

- 72’lik ambalajda olmalıdır.

- Dokuların kaynatma ve yıkama işlemleri sırasında dökülmelerini engellemek amacı ile özel olarak üretilmiş lamlar olmalıdır.

- Pozitif elektrik yükü ile yüklü olmalıdır ve şarj yükü eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.

- Orijinal ambalajı içinde olmalıdır, üretim, son kullanma tarihi belirtilmeli, teslimattan itibaren en az 1 yıl kullanımı olan ürünler teslim edilmelidir.

- Mutlaka elektrik yükünün muhafazası için özel selofan kılıf içinde paketlenmiş olmalı, paketler açık veya yırtık, delik olmamalıdır.

- Lamlar, antikorun ve kromojenin yüzeyde homojen dağılımı ve üzerindeki tüm kesitlerin eşit boyanmasını kesinlikle sağlayacak kalitede olmalıdır. Lamların kullanımına uygun olup olmadığı kullanım sırasında belirleneceğinden kullanılan camlarda şarj yükünün eşit dağıtılmadığı tespit edildiğinde lamların yerine yenisi getirilecektir.

- Şeffaf, lekesiz, tozsuz olmalıdır. Beyaz kenarlı olmalıdır.

- Boyutları 75 x 25 mm olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha evvel denenmiş marka olmalıdır.

- Alım öncesi numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.