ELISA KİTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1.Eliza  kitleri  insan  serum,  plazma,  hücre  kültürü  supernatları,  hücre  lizatları,  doku  homojenatları örneklerinde çalışmalıdır.

2. Elısa kiti SANDWİCH Assay teknolojisi ile çalışılabilir olmalıdır.

3. Kit, 1 x 96 testlik ambalajlarda olmalı miadı en az 1 yıl olmalıdır.

4. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.

5. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.

6. Kit 2‐8 C de saklanmalıdır.

7. İnkübasyon süresi 3 saati geçmemelidir.

8. Kısmi teklife kapalıdır.

9. Kargo ile teslimat  kabul edilmemektedir.

10. Kiti veren firma Türkak ISO 13485 ve ISO 9001 belgesini ihale sırasında belgelendirmelidir.

11. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir.

12. Firma tarafından teknik destek sağlanmalıdır.