Rat MDA ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kit, sıçanlardan alınan serum, plazma ve doku örneklerinde Malondialdehit (MDA) düzeyinin kantitatif ölçümünü sağlayabilmelidir.

- Kit, 96 test/kit olacak şekilde teslim edilmelidir ve 2-8°C’de saklanmalıdır.

- Kit, 450 nm dalga boyunda sonuç verebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Sensitivitesi 0.01 nmol/mL olmalıdır.

- Saptama range’i 0.05-10 nmol/mL olmalıdır.

- Kit, kontrol materyali içermeli ve kontroller kit ile aynı marka olmalıdır.

- Kitin üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Kit içerisinde 96-well plate, plate seal, standartlar, antikorlar, yıkama tamponu, substrat ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- ELISA kitleri teslim tarihinde en az 6 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, kitin uygulanmasında teknik destek sağlayabilmelidir.

Rat Catalase ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kit, sıçanlardan alınan serum, plazma ve doku örneklerinde katalaz düzeyinin kantitatif ölçümünü sağlayabilmelidir.

- Kit, 96 test/kit olacak şekilde teslim edilmelidir ve 2-8°C’de saklanmalıdır.

- Kit, 450 nm dalga boyunda sonuç verebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Sensitivitesi 0.52 ng/mL olmalıdır.

- Saptama range’i 1-300 ng/mL olmalıdır.

- Kit, kontrol materyali içermeli ve kontroller kit ile aynı marka olmalıdır.

- Kitin üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Kit içerisinde 96-well plate, plate seal, standartlar, antikorlar, yıkama tamponu, substrat ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- ELISA kitleri teslim tarihinde en az 6 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, kitin uygulanmasında teknik destek sağlayabilmelidir.

Rat GPx ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kit, sıçanlardan alınan serum, plazma ve doku örneklerinde Glutatyon Peroksidaz (GPx) düzeyinin kantitatif ölçümünü sağlayabilmelidir.

- Kit, 96 test/kit olacak şekilde teslim edilmelidir ve 2-8°C’de saklanmalıdır.

- Kit, 450 nm dalga boyunda sonuç verebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Sensitivitesi 0.23 ng/mL olmalıdır.

- Saptama range’i 0.5-200 ng/mL olmalıdır.

- Kit, kontrol materyali içermeli ve kontroller kit ile aynı marka olmalıdır.

- Kitin üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Kit içerisinde 96-well plate, plate seal, standartlar, antikorlar, yıkama tamponu, substrat ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- ELISA kitleri teslim tarihinde en az 6 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, kitin uygulanmasında teknik destek sağlayabilmelidir.

Rat IL-1β ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kit, sıçanlardan alınan serum, plazma ve doku örneklerinde İnterlökin-1 Beta (IL-1β) düzeyinin kantitatif ölçümünü sağlayabilmelidir.

- Kit, 96 test/kit olacak şekilde teslim edilmelidir ve 2-8°C’de saklanmalıdır.

- Kit, 450 nm dalga boyunda sonuç verebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Sensitivitesi 0.08 ng/mL olmalıdır.

- Saptama range’i 0.2-60 ng/mL olmalıdır.

- Kit, kontrol materyali içermeli ve kontroller kit ile aynı marka olmalıdır.

- Kitin üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Kit içerisinde 96-well plate, plate seal, standartlar, antikorlar, yıkama tamponu, substrat ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- ELISA kitleri teslim tarihinde en az 6 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, kitin uygulanmasında teknik destek sağlayabilmelidir.

Rat SOD ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kit, sıçanlardan alınan serum, plazma ve doku örneklerinde mitokondrial Superoxide Dismutase (SOD-2) düzeyinin kantitatif ölçümünü sağlayabilmelidir.

- Kit, 96 test/kit olacak şekilde teslim edilmelidir ve 2-8°C’de saklanmalıdır.

- Kit, 450 nm dalga boyunda sonuç verebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Sensitivitesi 0.022 ng/mL olmalıdır.

- Saptama range’i 0.05-20 ng/mL olmalıdır.

- Kit, kontrol materyali içermeli ve kontroller kit ile aynı marka olmalıdır.

- Kitin üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Kit içerisinde 96-well plate, plate seal, standartlar, antikorlar, yıkama tamponu, substrat ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- ELISA kitleri teslim tarihinde en az 6 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, kitin uygulanmasında teknik destek sağlayabilmelidir.

Rat TGF-β ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kit, sıçanlardan alınan serum, plazma ve doku örneklerinde Transforming Growth Factor Beta (TGF-β) düzeyinin kantitatif ölçümünü sağlayabilmelidir.

- Kit, 96 test/kit olacak şekilde teslim edilmelidir ve 2-8°C’de saklanmalıdır.

- Kit, 450 nm dalga boyunda sonuç verebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Saptama limiti 5.21 g/L olmalıdır.

- Saptama range’i 10-2000 ng/L olmalıdır.

- Kit, kontrol materyali içermeli ve kontroller kit ile aynı marka olmalıdır.

- Kitin üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Kit içerisinde 96-well plate, plate seal, standartlar, antikorlar, yıkama tamponu, substrat ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- ELISA kitleri teslim tarihinde en az 6 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, kitin uygulanmasında teknik destek sağlayabilmelidir.

Rat TNF-α ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kit, sıçanlardan alınan serum, plazma ve doku örneklerinde Tümör Nekroz Faktörü Alfa (TNF-α) düzeyinin kantitatif ölçümünü sağlayabilmelidir.

- Kit, 96 test/kit olacak şekilde teslim edilmelidir ve 2-8°C’de saklanmalıdır.

- Kit, 450 nm dalga boyunda sonuç verebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Sensitivitesi 2.51 ng/L olmalıdır.

- Saptama range’i 5-1000 ng/L olmalıdır.

- Kit, kontrol materyali içermeli ve kontroller kit ile aynı marka olmalıdır.

- Kitin üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- Kit içerisinde 96-well plate, plate seal, standartlar, antikorlar, yıkama tamponu, substrat ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- ELISA kitleri teslim tarihinde en az 6 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, kitin uygulanmasında teknik destek sağlayabilmelidir.