Östrogen Reseptor Transkripsiyon Faktör Assay Kit Teknik Şartnamesi

- Kit kolorimetrik yöntem ile çalışabilmelidir.

- Kit human, mouse, rat canlı örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır. (Cell lysates, Nuclear extracts)

- Kit 96 kuyucuklu plate ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit içeriğinde kitin sağlıklı çalışması gerekebilecek tüm reaktifler olmalıdır.

- Kit şu malzemelerden oluşmalıdır: Plate Coated with DNA Probes, Non-Competitor Oligo, TMB Substrate, Stop Solution, Positive Control, Plate Sealing Film, Binding Buffer (5X), DTT (100 mM), Protease Inhibitor Cocktail, ER Primary Antibody, , Antibody Diluent Buffer, HRP Conjugate Stock, Wash Buffer (10X), Competitor Oligo.

- Basit tek adımlı bir prosedüre sahip olmalı ve kısa bir sürede tamamlanmalıdır.

- Kite ait manuel’de örneklerin hazırlanması, saklanması ile ilgili detaylı bilgi yer almalıdır.

- Kit, kolorimetrik olarak 450 nm dalga boyunda ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.

- Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir.

- Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az altı (6) ay olmalıdır.

- Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini iletmelidir.

##### Anti-Bcl-2 antikoru Teknik Şartnamesi

- Antikor western blot, immunopresipitasyon, IHC Leica Bond,  immunohistokimya(paraffin) ve flow sitometri aplikasyonları için kullanıma uygun olmalıdır.

- Antikorun reaktivitesi; insan olmalıdır.

- Antikorun tanıdığı proteinin moleküler ağırlığı 26 kDa olmalıdır.

- Antikor monoklonal olmalıdır.

- Antikorun izotipi fare IgG1 olmalıdır.

- Antikorun sulandırma oranı western blot için 1:1000, immunopresipitasyon için 1:50, IHC Leica Bond için 1:800-1:3200, immunohistokimya(paraffin) için 1:400-1:1600, flow sitometri için 1:200-1:800 olmalıdır.

- Antikor total Bcl-2 proteinini endojen seviyede tanımalıdır.

- Monoklonal antikor, hayvanlardan (insan Bcl-2 proteinine Gly47 yi çevreleyen kalıntılara karşılık) gele sentetik peptid ile bağışıklaştırılarak üretilmiş olmalıdır.

- Antikorun paketinde 100 ul bulunmalıdır.  Gerektiğinde satın alınmak üzere 20 ul boyu da mevcut olmalıdır.

- Antikor 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% gliserol ve %0,02’den az miktarda sodium azide içeriğinde gelmelidir.

- Antikor buz aküsü ile teslim edilmeli, saklama koşulu  -20 derece olmalıdır.

- Antikorda aliqotlama yapılmamalıdır.

- Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.

- Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış olmalıdır.

- Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermeli, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.

- Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri bulunmalıdır.

- Teklif veren firmanın, Türkiye distribütörü ya da Türkiye distribütöründen yetkilendirilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- Teklifi verilen antikorların aynı marka olması çalışmanın bütünlüğü açısından önem teşkil etmektedir, aynı marka olmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

- Daha önce laboratuvarda denenmemiş antikorlar, çalışmanın bütünlüğü açısından kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Çalışmanın devamı olacağı için daha önce satın alınmış ve kullanılmış antikorların olması gerekmektedir, yoksa ürünün alımı yapılmayacaktır.

- Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmeli, ürünlerin üzerinde katalog numaraları ve lot numaraları da yazılı olmalıdır.

- Firma, çalışmalar için teknik destek vermelidir.

- Ürünle birlikte ücretsiz, antikorla aynı marka kullanıcının istediği primer ve sekander antikor laboratuvara bırakılmalıdır.

Anti-Östrojen Reseptör –? antikoru Teknik Şartnamesi

- Antikor western blot, immunositokimya, Chromatin IP,  Chromatin IP-Seq, Cut&Run fin) ve flow sitometri aplikasyonları için kullanıma uygun olmalıdır.

- Antikorun reaktivitesi; insan olmalıdır.

- Antikorun tanıdığı proteinin moleküler ağırlığı 66 kDa olmalıdır.

- Antikor monoklonal olmalıdır.

- Antikorun izotipi tavşan IgG1 olmalıdır.

- Antikor sulandırma oranı western blot için 1:1000, immunositokimya için 1:100-1:400, Chromatin IP için 1:50,  Chromatin IP-Seq için 1:50, Cut&Run için 1:50 ve flow sitometri için 1:50-1:200 aplikasyonları için kullanıma uygun olmalıdır.

- Antikor total Estrogen receptor α  proteinini endojen seviyede tanımalıdır.

- Monoklonal antikor, hayvanlardan (insan Estrogen receptor α  proteininin amino terminaline özgü) bağışıklaştırılarak üretilmiş olmalıdır.

- Antikorun paketinde 100 ul bulunmalıdır.

- Antikor 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% gliserol ve %0,02’den az miktarda sodium azide içeriğinde gelmelidir.

- Antikor buz aküsü ile teslim edilmeli, saklama koşulu  -20 derece olmalıdır.

- Antikorda aliqotlama yapılmamalıdır.

- Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.

- Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış olmalıdır.

- Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermeli, çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.

- Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri bulunmalıdır.

- Teklif veren firmanın, Türkiye distribütörü ya da Türkiye distribütöründen yetkilendirilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- Teklifi verilen antikorların aynı marka olması çalışmanın bütünlüğü açısından önem teşkil etmektedir, aynı marka olmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

- Daha önce laboratuvarda denenmemiş antikorlar, çalışmanın bütünlüğü açısından kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Çalışmanın devamı olacağı için daha önce satın alınmış ve kullanılmış antikorların olması gerekmektedir, yoksa ürünün alımı yapılmayacaktır.

- Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmeli, ürünlerin üzerinde katalog numaraları ve lot numaraları da yazılı olmalıdır.

- Firma, çalışmalar için teknik destek vermelidir.

- Ürünle birlikte ücretsiz, antikorla aynı marka kullanıcının istediği primer ve sekander antikor laboratuvara bırakılmalıdır.