K Tipi Termokupl (5 Adet)

Termokupl Türü: K (NiCr-Ni, Ø8 mm, Mineral İzoleli) Ölçüm Aralığı: 0-1200 °C Koruyucu Kılıf: INCONEL600 Dişli Bağlantı Çapı: R1” Erkek Dalma Boyu: 100 mm Rekor-Kablo Arası İzolasyon: 120 mm Bağlantı Kablosu: Çelik Blendajlı Elyaf-Metal Kablo Bağlantı Uzunluğu: 1 metre

Şamandıralı Debimetre (2 Adet)

Ölçüm Aralığı: 1-10 l/dak Maksimum Basınç: 6.5 bar Maksimum Sıcaklık: 65 °C Akışkan Türü: Gaz Fittings Malzemesi: Çelik Şamandıra Malzemesi: Cam Hortum Bağlantı Çapı: ¼” Ayar Vanası: Var

Datalogger (1 Adet)

Analog Kanal Sayısı: 10 Adet Bilgisayar Bağlantısı: USB ya da WLAN LCD Ekran: Var Örnekleme Aralığı: 10 Çalışma Koşulları: 0-45 °C, %5-85 Bağıl Nem Termokupl Türleri: K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26)