MASKE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vakum kaplama sisteminde maske setleri kullanılarak belirlenen şekiller (pattern) arasında metal kaplama işlemi (Schottky, IDT metal kontak yapıları vb) yapılacaktır. Bu nedenle vakuma uygun paslanmaz çelik (316L kalite) folyodan olmalıdır.

- Et kalınlığı 250-200 mikrometre ve dış çapı en az 4 inch veya 10 cm olmalıdır.

- Vakum altında bent etmemelidir.

- En az 5 adet olarak 1 set olmalıdır.

- 20 mikrometre kesim hassasiyetinde maske seti olması nedeniyle kullanıcıdan belirlenen maske şekil ve geometrileri konusunda görüş istenmelidir.

XY-SS-SA CIMBIZ ANTIMAGNETIC 140 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Xy-ss-sa cimbiz

- Antistatic

- 140 mm

- Paslanmaz