ANALİZLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

SEM-EDS Analizi: 
1. 28 Adet numunenin analizi yapılacaktır 
2. Elementel analiz için EDS modülü olmalıdır 

SEM Analizi için Kaplama: 
1. SEM analizi yapılacak numunelerin kaplaması yapılacaktır 
2. Au-Pd ile kaplanması yapılabilmeli