Lamel 24 x 24 mm

- Tozdan arınmış düz bir yüzeye sahip olmalıdır.

- 24 x 24 ölçülerinde olmalıdır.

- 100’lük menteşe kapaklı kutularda olmalıdır.

Entellan® new rapid mounting medium for microscopy

- Ksilen içermelidir.

- 500ml cam şişede teslim edilmelidir.

- Kaynama noktası 137-143 ° C olmalıdır.

- Yoğunluk 0,95 g / cm3 (20 ° C) olmalıdır.

- Mikroskobik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) elden teslim edilecektir.

Ksilen (izomerik karışım)

- 2,5lt’lik cam şişelerde teslim edilmelidir.

- Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Extra pure saflıkta olmalıdır.

Lam Saklama Kutusu, 100 Lamlik, PS, Beyaz

- 100 lam kapasiteli olmalıdır.

- Beyaz renkte olmalıdır.

- Kapaklı olmalıdır.

Nitril Eldiven

- Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte pütürlü olmalıdır.

- Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

- Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

- Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

- Eldivenler lateks protein içermemelidir

- Eldivenler ciltte alerjik reaksiyona sebep olmamalı, cildi tahriş edecek kimyasal içeriği olmamalıdır.

DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO), Sterile

- Ürün 100ml’lik ambalajda olmalıdır.

- Ürünün CAS numarası 67-68-5 olmalıdır.

- Ürünün moleküler formülü (CH3)2SO olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 78.13 olmalıdır.

- Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) elden teslim edilmelidir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve de gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu veya yetkili firma tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgesini iletmelidir.

MTT Reagent

- 5 x 1 g lık ambalajda teslim edilmelidir.

- Çözünürlük H₂O (>10 mg/ml) olmalıdır.

- Saflığı ≥97% by HPLC olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 414.32 olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir.

- Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini iletmelidir.

Numune Kabı

- 30 ml hacimli olmalıdır.

- Geçme kapaklı ve şeffaf olmalıdır.

- -10/+70 C sıcaklık aralığında kullanıma uygun olmalıdır.

- 34*41 mm ölçüsünde olmalıdır.

Teksol

- %96 lık olmalıdır.

- 5 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Ekstra saf özellikte olmalıdır. Bu özellik kutusunda da belirtilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmemektedir.

BrdU In-Situ Detection Kit Teknik Özellikleri

1. BrdUIn-SituTespitKiti (DetectionKit)içeriğindekiBrdU'yakarşımonoklonalantikoru ile test edilen tüm türlerde (insan, fare ve sıçan) araştırma amaçlı kullanılabilir ve minimum arka planla gelişmiş spesifik boyama sağlar.

2. Bu kit, dondurulmuş veya formalinle sabitlenmiş parafine gömülü kesitlerde ve slaytlar üzerinde kültürlenmiş veya izole edilmiş hücrelerde BrdU'nun immünohistokimyasal boyamasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

3. Doğrudan biyotinlenmiş fare antikoru, türe özgü ikincil bir antikora olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve böylece fare dokularında da kullanılmasına izin verir.

4. BrdU In-Situ Tespit Kiti içeriğindeki BDTM Retrievagen A çözeltisi, antijenik bölgeleri ortaya çıkarılması, doku morfolojisinin koru ve BrdU ile birlikte diğer yüzey antijenlerinin eş zamanlı boyanmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kitin bu önemli özelliği, dokuların mikroçevresinde fenotipik olarak tanımlanmış hücrelerin proliferasyon durumunun incelenmesini sağlar.

5. Kontrol slaytları, bir referans olarak hizmet etmesi için kit içerisinde sağlanmıştır.

6. BrdU kitinin tüm bileşenleri 4 °C'de saklanmalıdır. Bazı solüsyonların kullanımdan önce seyreltilmesi veya karıştırılması gerekebilir.

# Insulin from bovine pancreas

- Toz formda olmalıdır.

- Bioreagent özellikte olup hücre kültürü için kullanılabilmelidir.

- CAS numarası: 11070-73-8

- Molekül kütlesi 5733,49 olmalıdır.

- 50 mg’lık orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Memeli hücre kültüründe çalışılabilir olmalıdır.

# Hydrocortisone

- Toz formda olmalıdır.

- Bioreagent özellikte olup hücre kültürü için kullanılabilmelidir.

- CAS numarası: 50-23-7

- Molekül kütlesi 362.46 olmalıdır.

- 1 g’lık orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Saflığı ≥98% olmalıdır.

- Biyolojik kaynağı yaban yam bitkisinden olmalıdır.

- Memeli hücre kültüründe çalışılabilir olmalıdır.

# Trypsin-EDTA Solution 1X

- 1X konsantrasyonunda olmalıdır.

- Hanks′ Balanced Salt çözeltisi içinde 0.05% trypsin, 0.02% EDTA, trypsin

- Gama steril olmalıdır.

- Hücre kültüründe kullanılmalıdır.

- Sıvı formda olmalıdır.

- 500 ML orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ürün içeriği: phenol red: 10.62 mg/L ve NaHCO3: 350 mg/L olmalıdır.

RNeasy Mini Kit

- Kit içerisinde 50 reaksiyon bulundurmalıdır.

- Kit her hangi bir hücreden, doku ve mayadan hızlı, yüksek kalitede, 100 ug ye kadar RNA izolasyonuna olanak sağlamalıdır.

- Kit spin kolon teknoloji ile çalışmalıdır.

- 1x106  hücreden, 10 mg dokudan ve 1 x 107 ve mayadan yüksek kaliteli RNA saflaştırılmasına olanak sağlamalıdır.

- RNeasy teknolojisi ile saflaştırılmış RNA'nın A260 / 280 oranları 1,9-2,1 olmalıdır.

- Elüsyon hacmi 30-100 ul olmalıdır.

- Northern, dot, slot blotting, end-point RT-PCR, real-time RT-PCR, dizi analizi, yeni nesil sekan çalışmalarında kullanılmaya uygun ürün eldesi sağlanabilmeledir.

- Kit saklanma koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Daha önceden laboratuvarda kullanılmış ve denenmiş olmalıdır.

Rnaz ZAP Dekontaminasyon Solüsyonu Teknik Şartnamesi

Ürün 100 ml’lik ambalajlarda ve likit formda teslim edilmelidir.

Ürün tamamen cam ve plastik yüzeylerden RNaz kontaminasyonu ortadan kaldırabilecek özellikte olmalıdır.

Bu solüsyon ile cam, plastik yüzeyler, tezgah üstü ve pipetlerde mevcut olan RNaz uzaklaştırılabilmelidir.

Bu ürün yardımıyla enzimatik reaksiyonları inhibe etmeden mikrosantrifüj tüplerinden RNaz kontaminasyonu ortadan kaldırmak için kullanılabilmelidir.

Teklif veren firma yetki belgesini sunmalıdır.

High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNase Inhibitor

Kit RNA’dan cDNA eldesini sağlamalıdır.

Elde edilen cDNA Gen Ekspresyon Master Mix, Sybr Green Master Mix ve Real-Time PCR uygulamalarında kullanılan diğer Master Mixler ile uyumlu olmalıdır.

Kit 2 tüp 1ml’lik 10X RT Buffer, 2 tüp 1 ml’lik 10X RT Random Primer, 1 tüp 1 ml’lik 25X dNTP Mix (100 mM), 1 tüp 1 ml’lik MultiScribe Reverse Transcriptase (50 U/ul), 5 x 0.2 ml 20 U/ul’lik RNAse inhibitor içermelidir.

Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

Kit 1000 reaksiyonluk olmalıdır.

Kit 0.02 ile 2 ug arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

Elde edilen cDNA büyüklüğü 7 kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

Ürün yerli üretim veya Çin malı olmamalıdır, ithal olmalıdır.

Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

Ürün ile birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir.

Teklif veren firmalar Yetki Belgeleri’ni teklif ile birlikte sunmalıdırlar.

Ürün orjinal ambalajında -20 C saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

200ul Pipet Ucu

Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

50 ul, 100 ul ile 200 ul ölçülendirmesinde olmalıdır.

Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.

Pipet uçlarının tamamı 1000’lik paketler içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

Pipet uçları otoklavlanabilir olmalıdır.

Pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon orannını en aza indirmelidir.

Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

10ul Pipet Ucu

Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

0,2 ul, 5 ul ile 10 ul ölçülendirmesinde olmalıdır.

Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.

Pipet uçlarının tamamı 1000’lik paketler içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

Pipet uçları otoklavlanabilir olmalıdır.

Pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon orannını en aza indirmelidir.

Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

10/20 ul Pipet Ucu

Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

0,2 ul, 5 ul, 10 ul ile 20 ul ölçülendirmesinde olmalıdır.

Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.

Pipet uçlarının tamamı 1000’lik paketler içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

Pipet uçları otoklavlanabilir olmalıdır.

Pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon orannını en aza indirmelidir.

Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

0,1 ml 8-Strip PCR Tüpü Strip Flat Kapaklı Naturel

0,1 ml ince-duvarlı 8’li strip PCR tüpü olmalıdır.

Kapakları 8’li strip olmalı, tek tek kapanmamalıdır.

Ambalajı 120 strip / paket olmalıdır.

Çeşitli thermal cyclerlara uyumlu olmalıdır.

RNase-/DNase-free olmalıdır.

Nonpyrogenic olmalıdır.

99.9% pure virgin polypropylene şeklinde üretilmiş olmalıdır.

Kit daha önce laboratuvarımızda denenmiş, uygunluğu tarafımızca onaylanmış olmalıdır.