TC Testplate 12 Well Flat

- Hücre kültüründe kullanıma uygun, steril olmalıdır.

- Tek tek paketlenmiş ve kapaklı olmalıdır.

- Her kuyucuk için alan 3.6cm2 olmalıdır.

- Her kuyucuk için çalışma volümü 0.76-1.14 ml aralığında olmalıdır.

- DNase RNase free olmalıdır.

- Non-pyrogenic, non-cytotoxic olmalıdır.

- Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır ve bunu belgelemelidir.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.

- Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

TC Testplate 48 Well Flat

- Hücre kültüründe kullanıma uygun, steril olmalıdır.

- Tek tek paketlenmiş ve kapaklı olmalıdır.

- Her kuyucuk için alan 0.88cm2 olmalıdır.

- Her kuyucuk için çalışma volümü 0.19-0.285 ml aralığında olmalıdır.

- DNase RNase free olmalıdır.

- Non-pyrogenic, non-cytotoxic olmalıdır.

- Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır ve bunu belgelemelidir.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.

- Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

TC Testplate 96 Well Flat

- Hücre kültüründe kullanıma uygun, steril olmalıdır.

- Tek tek paketlenmiş ve kapaklı olmalıdır.

- Her kuyucuk için alan 0.32cm2 olmalıdır.

- Her kuyucuk için çalışma volümü 0.1-0.2 ml aralığında olmalıdır.

- DNase RNase free olmalıdır.

- Non-pyrogenic, non-cytotoxic olmalıdır.

- Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır ve bunu belgelemelidir.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.

- Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

25cm2 Flask

- Plakalar “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Hücre adezyonuna ve hücrelerin tutunmasına uygun geliştirilmiş olmalıdır.

- Doku ve hücre kültürüne uygun yüzeylere sahip olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek pozisyon kapakları olmalıdır.

- Kolaylıkla açılabilir pakette olmalıdır.

- Plakadaki her bir kuyucuk 25 cm² olmalıdır.

- Max hacim 50 ml olmalıdır

- Hücre kültürü plakası pipetin, hücre kazıyıcısı vs.nin rahatlıkla girebileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Yüksek profilli boyuna sahip olmalıdır ki, kapağın iç kısmının besiyeri vs. ile ıslanma riskini azaltmalı ve böylece kirlenmeye karşı ek koruma sağlamalıdır.

- Havalandırma Pozisyonlu Standart Vidalı Kapağa sahip olmalıdır.

- Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır ve bunu belgelemelidir.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.

- Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Serolojik Pipet 1ml

- 1mL lik olmalıdır.

- Polystyrene malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- 1 pakette 500 adet ve 1 kolisinde toplam 3000 adet ürün bulunmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

Serolojik Pipet 2ml

- 2mL lik olmalıdır.

- Polystyrene malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- 1 pakette 400 adet ve 1 kolisinde toplam 2400 adet ürün bulunmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

Serolojik Pipet 10ml

- 10mL lik olmalıdır.

- Polystyrene malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- 1 pakette 200 adet ve 1 kolisinde toplam 800 adet ürün bulunmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

Serolojik Pipet 25ml

- 25mL lik olmalıdır.

- Polystyrene malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- 1 pakette 200 adet ve 1 kolisinde toplam 800 adet ürün bulunmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

Serolojik Pipet 50ml

- 50mL lik olmalıdır.

- Polystyrene malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- 1 pakette 100 adet ve 1 kolisinde toplam 600 adet ürün bulunmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

100 µl filter tip, rack:

- 10 µl hacminde olmalıdır.

- Bir rack içerisinde 96 adet tip olmalıdır.

- Uçlar renksiz ve şeffaf özellikte olmalıdır.

- Ürün, steril olmalıdır.

- DNaz, RNaz, DNA, endotoksin ve PCR inhibitörü içermemelidir. Pirojenik olmamalıdır.

- Yüksek derecede sıvı akışkanlığını sağlayarak ürün kaybına engel olması amacıyla uçların hem iç hem de dış yüzeyleri hidrofobik özellikte olmalıdır ve bu özellik temsilci firma tarafından belgelendirilmelidir.

- Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır.

- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır.

1000 µl filter tip, rack:

- 10 µl hacminde olmalıdır.

- Bir rack içerisinde 96 adet tip olmalıdır.

- Uçlar renksiz ve şeffaf özellikte olmalıdır.

- Ürün, steril olmalıdır.

- DNaz, RNaz, DNA, endotoksin ve PCR inhibitörü içermemelidir. Pirojenik olmamalıdır.

- Yüksek derecede sıvı akışkanlığını sağlayarak ürün kaybına engel olması amacıyla uçların hem iç hem de dış yüzeyleri hidrofobik özellikte olmalıdır ve bu özellik temsilci firma tarafından belgelendirilmelidir.

- Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır.

- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır.

Syringe Filter;

- Ürünün pore boyutu 0,2 μm olmalıdır.

- Ürünün bir paketinde minimum 50 adet bulunmalıdır.

- Hidrofilik özellikte olmalıdır.

- Filtrasyon alanı minimum 6.2 cm² olmalıdır.

- Ürün ethylene Oxide ile steril edilmiş olmalıdır.

- Membran materyali Surfactant-free Cellulose Acetate (SFCA) olmalıdır.

- Ürün tek tek paketlenmiş olmalıdır.

Keratinocyte SFM (1X)

- 500ml lık ambalajda teslim edilmelidir.

- L-Glutamine, Phenol Red içermelidir.

- Human spesifik olmalıdır.

- 1X konsantrasyonunda olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışması için uygun olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir.

- 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekir.

HRP Üniversal Kit Şartnamesi (TP-060-HL)

- Üniversal kit, formalin-fikse parafin-gömülü dokularda HRP yöntemiyle immünhistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Polyvalent özellikte olup fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanımalıdır.

- Bu kit içinde, eşit hacimlerde Biotinylated Goat Anti Polyvalent, Streptavidin Peroxidase ve Protein Blocking solüsyonu bulunmalıdır.

- Tüm solüsyonlar en fazla 60 ml’lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

DAB Quanto Chromogen and Substrate

- Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş olduğu Data sheet'inde yazılı olmalı, Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

- 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

- Kit içerisinde Bloking , Enhancer ,HRP,Hyrdrogen peroxide,DAB Chromogen herbiri 60 ml solusyonları bulunmalıdır.

- Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

HİDROJEN PEROKSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Endojen peroksidaza bağlı zemin non-spesifik boyanmasını azaltmak amacıyla immünohistokimyasal uygulamalarda kullanım için özel %3’lük olmalıdır.

- 125 ml’ lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren 18 ay kullanım süresi olmalıdır.

- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

- Barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

PBS 10X

- 10x konsantrasyonda olmalıdır.

- 100ml ambalajdan toplamda 10 adetlik paket halinde olmalıdır.

- 0,01M ve pH 7.4 olmalıdır.

- Amber şişede olmalıdır.

- IHC çalışmalarında kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir.

- Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az altı (12) ay olmalıdır.

- Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini iletmelidir.

Citrate Buffer

- 10x konsantrasyonda olmalıdır.

- 100ml ambalajdan toplamda 10 adetlik paket halinde olmalıdır.

- pH 6.0 olmalıdır.

- Amber şişede olmalıdır.

- cyto-histological çalışmalarında kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir.

- Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az altı (12) ay olmalıdır.

- Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini iletmelidir.

Polilizin kaplı lam

- Beyaz camdan üretilmiş olmalıdır.

- Polilizin kaplı olmalıdır.

- 72 lik ambalajda olmalıdır.

- Yazma yeri beyaz renkte olmalıdır.

Lam

- Tozdan arınmış ve düz yüzeye sahip olmalıdır.

- Renkli, traşlı olmalıdır. (1/3)

- 50 adetlik ambalajlar şeklinde teslim edilmelidir.

- Soda camdan üretilmiş olmalıdır.

- 76*26 mm ölçüsünde olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.