“Human IL-6 elisa assay, 96 test, <2pg/ml analitik duyarlılık” Teknik Şartnamesi

1.	Ürün <2 pg/mL analitik duyarlılığa sahip olmalıdır.

2.	7.8-2500 pg/mL aralığındaki ölçümler için uygun olmalıdır.

3.	İnsan kaynaklı örnekler için uygun olmalıdır.

4.	Süpernatantta ölçüm yapılmasına uygun olmalıdır.

5.	96 testlik olmalıdır.

6.	96 plakası pre-coated olmalı ve kit içerisinde IL-6 standardı yer almalıdır.

7.	Ürün soğuk zincir şartlarında teslim edilmelidir.

8.	Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

9.	Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

10.	Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

11.	Değişim taahhütnamesi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.	Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Tali™ Cellular Analysis Slides veya dengi” Teknik Şartnamesi

- Tali™ Image-Based Cytometer cihazı ile uyumlu olmalıdır. Paketin daha önce açılmadığını gösterir emniyet bandı olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Bir pakette 50 slide, 100 ölçüme izin vermelidir. Her bir slide tek tek paketlenmiş olmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Mikrosantrifüj tüpü, 1,5ml, with attached Cap” Teknik Şartnamesi

- "DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidirler. Şeffaf olmalıdır.

- Konik tabanlı olmalı ve gövdesinde kolay yazı yazma alanı yer almalıdır.

- Düz kilit kapaklı olmalıdır.

- 1.5 ml hacimli olmalıdır. Gövdesinde hacim çizelgesi yer almalıdır.

- Her bir paket 500 tane mikrosantrifüj tüpü içermelidir.

- Kapaklar kapatıldıklarında kesin sızdırmazlık garanti edilmelidir.

- 121 °C’de 20 dakika süre ile otoklavlanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Mikrosantrifüj tüpü, 2ml, with attached Cap” Teknik Şartnamesi

- "DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidirler. Şeffaf olmalıdır.

- Konik tabanlı olmalı ve gövdesinde kolay yazı yazma alanı yer almalıdır.

- Düz kilit kapaklı olmalıdır.

- 2 ml hacimli olmalıdır. Gövdesinde hacim çizelgesi yer almalıdır.

- Her bir paket 500 tane mikrosantrifüj tüpü içermelidir.

- Kapaklar kapatıldıklarında kesin sızdırmazlık garanti edilmelidir.

- 121 °C’de 20 dakika süre ile otoklavlanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“CRYO vial, 2ml, İnternal Thread, steril” Teknik Şartnamesi

- Sıvı nitrojen ortamında veya cryo dondurucularda saklanmak için uygun olmalıdır.

- 121°C’da 20 dakika süre ile otoklavlanabilir olmalıdır.

- “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidirler.

- Steril olmalıdırlar.

- Hacmi 2 ml olmalıdır.

- Gövde üzerinde hacim çizelgesi ve yazım alanı bulunmalıdır.

- Her bir paket 100 tane vial içermelidir.

- Kapak içerisi silikon contalı olmalı, vidalama şeklinde kapanmalı ve kesin sızdırmazlık garanti edilmelidir.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“50ml santrifüj tüpü, steril” Teknik Şartname

- Ultra Şeffaf gövdeli ve Steril olmalıdır.

- Dnase Rnase Free, Non Pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Tek el ile işlem yapılabilmesine imkan sunmalı, vidalı ve sızdırmaz kapak özelliğine sahip olmalıdır.

- 50 ml’lik hacimde olmalıdır. Bir pakette 500 adet santrifüj tüpü yer almalıdır.

- Konik tabanlı olmalıdır.

- Kapaklar tam kapatıldıklarında sızdırmazlık kesin olarak garanti edilmelidir.

- Gövde üzerinde hacim çizelgesi ve yazım alanı bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“15ml santrifüj tüpü, steril” Teknik Şartname

- Ultra Şeffaf gövdeli ve Steril olmalıdır.

- Dnase Rnase Free, Non Pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Tek el ile işlem yapılabilmesine imkan sunmalı, vidalı ve sızdırmaz kapak özelliğine sahip olmalıdır.

- 15 ml’lik hacimde olmalıdır. Bir pakette 500 adet santrifüj tüpü yer almalıdır.

- Konik tabanlı olmalıdır.

- Kapaklar tam kapatıldıklarında sızdırmazlık kesin olarak garanti edilmelidir.

- Gövde üzerinde hacim çizelgesi ve yazım alanı bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Syringe filter, 0.22 micrometer, CA membran” Teknik Şartname

- CA hidrofilik membranlı olmalıdır.

- Por boyutu 0,22 um (mikrometre) olmalıdır.

- Disk çapı 33 mm olmalıdır.

- Steril olmalıdır. Bir pakette 50 adet şırınga filtresi yer almalıdır. Paketteki her bir filtre ayrı ayrı paketli olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Steril şırınga, 5ml” Teknik Şartname

- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

- Non-toksik ve projensiz olmalıdır.

- İğnesi ile birlikte teslim edilmelidir.

- Bir pakette 50 adet enjektör olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“6 çukurlu hücre kültür plate” Teknik Şartname

- Steril, non-projenik, DNase free, RNase free olmalıdır. Polistren materyalden olmalıdır.

- Tissue Culture Treated olmalıdır.

- Her bir pakette 150 adet plate olmalıdır.

- Hücre büyüme alanı 9,5 cm2 olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“12 çukurlu hücre kültür plate” Teknik Şartname

- Steril, non-projenik, DNase free, RNase free olmalıdır. Polistren materyalden olmalıdır.

- Tissue Culture Treated olmalıdır.

- Her bir pakette 150 adet plate olmalıdır.

- Hücre büyüme alanı 3,6 cm2 olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“T25 steril filtreli kapak hücre kültür flaskı” Teknik Şartname

- Steril, non-projenik, DNase free, RNase free olmalıdır. Polistren materyalden olmalıdır.

- Tissue Culture Treated olmalıdır.

- Her bir pakette 200 adet flask olmalıdır.

- Hücre büyüme alanı 25 cm2 olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“T75 steril filtreli kapak hücre kültür flaskı” Teknik Şartname

- Steril, non-projenik, DNase free, RNase free olmalıdır. Polistren materyalden olmalıdır.

- Tissue Culture Treated olmalıdır.

- Her bir pakette 100 adet flask olmalıdır.

- Hücre büyüme alanı 75 cm2 olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Nitril eldiven” Teknik Şartname

- Lateks içermeyen, pudrasız özellikte olmalıdır. Her iki el için de uygun olmalıdır.

- Nitril yapıda olmalıdır. CE sertifikalı olmalıdır.

- Her bir pakette 100 eldiven içermelidir.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

“Etanol, >%95 saflıkta, 5lt” Teknik Şartname

- >%95 oranında etanol içermelidir.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“96 çukurlu polimer coverslip tabanlı hücre kültür plate” Teknik Şartname

- Floresan tarayıcılarla uyumlu olmalıdır.

- Boyama ve sabitleme için kullanılan kimyasallarla uyumlu polimer coverslip tabanlı olmalıdır.

- Hücre tutunmasına uyumlu düz tabanlı olmalıdır. Plate’in boyutları Uzunluk / genişlik: 127,8 mm / 85,5 mm olmalıdır.

- Her bir kuyucuğu en az 0,56 cm2’lik büyüme alanına sahip olmalıdır. Her bir kuyucuk en az 300 mikrolitrelik sıvı hacmi alabilecek kapasitede olmalıdır.

- Otofloresan özelikte olmamalıdır. Tek ambalajlı ve steril olmalıdır. Her bir paket 15 adet plate içermelidir.

- Floresan mikroskopisinde kuyucuklar arası ışık geçişine izin vermemelidir.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.