**Human Anti-IFN-α ELISA TEKNİK ŞARTNAME**

1. Kit eliza yöntemi ile insan serum, plazma, hücre kültürü süpernatantı ve idrar örneklerinde anti- IFN-α’nın kantitatif ölçümünü yapabilmelidir.
2. Kuyucuklar rekombinant human IFN-α ile kaplı olmalıdır ve bu bilgi prospektüste açıkça belirtilmelidir.
3. Stok standart likit halde olmalıdır, liyofilize olmamalıdır.
4. Kitin kantitasyon aralığı 0 – 200 ng/ml olmalıdır.
5. LoD değeri 1,4 ng/ml olmalıdır.